衢州职业技术学院

- 艺术实训室环境建设项目询价文件

- 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就艺术实训室环境建设项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2018-107

- 二、采购项目名称：艺术实训室环境建设

- 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艺术实训室环境建设 | 1 | 批 | 详见询价文件第三章 | 157700元 |

- 四、供应商资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

- 五、询价文件的领取

符合资格要求的供应商请于2018年7月10日至2018年7月15日（公休日除外）上班时间到衢州职业技术学院招标办（行政楼七楼706室）申领。

- 六、递交报价文件截止及询价时间

递交报价文件截止及询价时间：2018年7月16日16：00时（北京时间）。

- 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼七楼710室，届时请报价人的法定代表人或其委托代理人按时参加询价会。

- 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本询价文件由衢州职业技术学院艺术设计学院、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

询价文件发放和质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：吴老师  电话：13857016132

衢州职业技术学院招标办公室

2018年7月10日

- 第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 艺术实训室环境建设 |
| 3 | 实施地点 | 衢州职业技术学院内 |
| 4 | 交货时间 | 合同签订后15个工作日 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 质保期 | 一年 |
| 7 | 供应商资质要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。 |
| 8 | 踏勘现场 | 递交报价文件之前，联系人：吴老师 13857016132 |
| 9 | 报价文件递交截止时间 | 2018年7月16日16：00时（北京时间） |
| 10 | 报价有效期 | 为60日历天（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 一份 |
| 12 | 询价时间 | 2018年7月16日16：00时（北京时间） |
| 13 | 询价地点 | 衢州职业技术学院行政楼710室评标室 |
| 14 | 报价费用 | 供应商应承担所有准备和参加报价有关的费用 |

- 二、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

▲委托代理人须携带身份证原件到达现场。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

- 四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告三天，如无异议，采购人和预中标供应商签订采购合同。

- 第三章 采购项目内容及要求

- 一、采购内容

1．内容

衢州职业技术学院艺术设计学院一楼展厅和三楼教师发展中心改造。具体内容及工程量以清单和设计图说明为准。

2.清单

（1）一楼展厅改造

| 序号 | 项目 | 规格及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、展厅内 |  |  |  |  |
| 1 | 新建展板 | 90mm | ㎡ | 56 |
| 2 | 乳胶漆 | 华润牌乳胶漆 | ㎡ | 112 |
| 3 | 木档 | 30×50 | m | 28 |
| 4 | 背景墙木工板 | 莫干山 | ㎡ | 56 |
| 5 | 石膏板装饰 | 泰山牌石膏板 | ㎡ | 56 |
| 6 | 新做双开平面门 | 2300×1800 | 扇 | 2 |
| 7 | 定制矮柜 | 生态免漆板 831×400×910（40mm） | 个 | 50 |
| 二、展厅外展示墙 |  |  |  |  |
| 8 | 铲除粉刷补灰 |  | ㎡ | 92 |
| 9 | 乳胶漆 | 华润牌乳胶漆 | ㎡ | 61 |
| 10 | 角钢（见图纸） | 30×30×4 | 个 | 12 |
| 11 | 背景墙木工板 | 莫干山 18mm | ㎡ | 29.1 |
| 12 | 装饰原木板 | 40mm | ㎡ | 16.9 |
| 13 | 装饰石膏板 | 泰山牌石膏板10mm | ㎡ | 6.2 |
| 14 | 花岗岩洞石 | 刷哑光底漆 | ㎡ | 6.08 |
| 15 | 灯带 | 欧普 | m | 3.8 |
| 16 | 原木门拆除 |  | ㎡ | 3.9 |
| 17 | 新做80系铝合金门（10mm钢化玻璃） | 1456×2690 | ㎡ | 3.9 |
| 18 | 新做高柜 | 2400*1200 | 个 | 2 |

（2）教师发展中心改造

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号、品牌及要求 |  | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木复合地板 | 骆驼屋 |  | ㎡ | 83 |
| 2 | 线路改造 |  |  | m | 83 |
| 3 | 铝合金隔断拆除 |  |  | ㎡ | 19 |
| 4 | 铲除粉刷补灰 |  |  | ㎡ | 430 |
| 5 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | 泰山牌石膏板 |  | ㎡ | 83 |
| 6 | 丝网工作室乳胶漆 | 华润牌乳胶漆 |  | ㎡ | 223 |
| 7 | 15mm木丝吸音板 | 三弦 |  | ㎡ | 63.1 |
| 8 | 东北松 |  |  | m | 126 |
| 9 | 成品踢脚线 |  |  | m | 37.8 |
| 10 | 窗帘 |  |  | ㎡ | 25 |
| 11 | 亚克力灯光片 |  |  | ㎡ | 32.3 |
| 12 | 1200mmled灯管 | 欧普 |  | 根 | 36 |
| 13 | 筒灯 | 欧普 |  | 盏 | 14 |
| 14 | 成品矮柜 | 60mm厚老木头 |  | 个 | 2 |
| 15 | 成品展示柜 | 生态免漆板 |  | 个 | 1 |
| 16 | 成品书柜 | 生态免漆板 |  | 个 | 3 |
| 17 | 成品灰色石英石整体洗手台 |  |  | ㎡ | 2.6 |
| 18 | 三楼工作室铲除粉刷补灰 |  |  | ㎡ | 216 |
| 19 | 三楼工作室乳胶漆 | 华润牌乳胶漆 |  | ㎡ | 216 |
| 20 | 空调移机 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 讲台拆除 |  |  | 项 | 1 |
| 22 | 黑板拆除 |  |  | 项 | 1 |
| 23 | 有源音箱 （漫步者、惠威、麦博） | 功率放大器功率 | 24W×2（高音）+36W×2（低音） | 对 | 1 |
|  |  | 信噪比 | ≥85dBA |  |  |
|  |  | 系统频率响应范围 | 50Hz-20kHz（±3dB） |  |  |
|  |  | 通道分离度 | ≥45dB |  |  |
|  |  | 高音扬声器单元 | Φ25丝绢膜球顶钕铁硼高音扬声器，6欧姆 |  |  |
|  |  | 低音扬声器单元 | 5.25英寸铝质音盆扬声器，4欧姆 |  |  |
|  |  | 音频输入端口 | RCA线路输入、光纤、蓝牙 |  |  |
|  |  | 调节形式 | 后旋钮调节、遥控器调节 |  |  |
|  |  | 其他 | 含支架 |  |  |
| 24 | 无线话筒 | 功率放大器功率 | 袖珍式无线麦克风 210-280 | 个 | 2 |
|  |  | 信噪比 | ≥85dBA |  |  |
|  |  | 通道分离度 | 单通道无线麦克风 |  |  |
|  |  | 电路 | 石英振荡电路锁定，100%不漂频 |  |  |
|  |  | 其他 | 完善开/开麦克风消除电路 |  |  |
| 25 | 靠背椅 | 面板：金属骨架，材料：板式，采用欧盟E1级环保标准，抗弯强度，无毒无害。 风格：简约； 有无扶手：有； 是否旋转：不可以； 是否折叠： 可以； 内部填充物：高度海绵； 尺寸：850*450*400。 |  | 张 | 20 |
| 26 | 空调 | 格力空调（3P机、吸顶式）含铜管6米 |  | 台 | 2 |

注：报价含材料、制作、安装调试、税费等所有费用。

- 上表中23-26项资产最高限价19600元，高于最高限价的为无效孤价文件。

- 二、项目要求

- 1.施工要求详见设计图（见附件）。

- 2.项目技术联系人：吴老师13857016132。

三、质量及服务要求

1．质量要求

质量保证期限为一年。

2．服务要求

质保期内，如有质量问题，中标人两天内安排维修。

四、商务要求

1．工期要求

（1）中标人在合同签订后按照要求的工期完工；

（2）若未按时完工，逾期一天，支付总金额的5‰的违约金，以此类推。

2．验收要求

项目实施完毕后由采购人组织验收。

五、付款方式

项目实施完毕并经过采购人验收合格后支付项目金额的90%，余款在质保期满后且无质量及服务问题后付清（不计息）。

六、附件

（一）一楼展厅改造施工设计图

（二）三楼教师发展中心施工设计图

第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：艺术实训室环境建设                项目编号： QZYCG2018-107

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： （￥： 元） |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加艺术实训室环境建设项目报价，项目编号 QZYCG2018-107 ，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○一八年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的艺术实训室环境建设（项目编号：QZYCG2018-107）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照要求施工，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 60 天内具有约束力。

3.服务承诺：我方提供壹年的质量保证期（验收合格之日起算）。质量保证期内，与维修相关的所有费用由我单位自行承担。在质保期内，因材质等原因造成的质量问题，确属质保期内符合保修范围的内容，均由我方按国家及有关部委相关规定提供服务。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日