衢州职业技术学院

- 理北卫生间改造项目询价文件

- 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就理北卫生间改造项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2020-86

- 二、采购项目名称：理北卫生间改造

- 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理北卫生间改造 | 1 | 批 | 详见询价文件第三章 | 5.9236万元 |

- 四、供应商资格要求

1.应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人,分公司参与投标的，需提供总公司授权书。

- 五、询价文件的领取

有意参与报价的供应商可在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载询价文件并将报名表发指定邮箱

- 六、递交报价文件截止及询价时间

递交报价文件截止及询价时间：2020年7月15日9：30时（北京时间）。

- 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼一楼124室，届时请报价人的法定代表人或其委托代理人按时参加询价会。

- 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本询价文件由衢州职业技术学院后勤保卫处、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：姜老师  电话：8068205

衢州职业技术学院招标办公室

2020年7月9日

- 第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 理北卫生间改造 |
| 3 | 实施地点 | 衢州职业技术学院内 |
| 4 | 完工时间 | 合同签订后30个日历天 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 质保期 | 24个月 |
| 7 | 供应商资质要求 | 1.应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人,分公司参与投标的，需提供总公司授权书。 |
| 8 | 踏勘现场 | 递交报价文件之前，联系人 姜老师 8068205 |
| 9 | 报价文件递交截止时间 | 2020年7月15日9：30时（北京时间） |
| 10 | 报价有效期 | 为60个日历天（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 一份 |
| 12 | 询价时间 | 2020年7月15日9：30时（北京时间） |
| 13 | 询价地点 | 衢州职业技术学院行政楼710室评标室 |
| 14 | 报价费用 | 供应商应承担所有准备和参加报价有关的费用 |

- 二、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

▲委托代理人须携带身份证原件到达现场。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

- 四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告三天，如无异议，采购人和预中标供应商签订采购合同。

- 第三章 采购项目内容及要求

- 一、采购内容

1．内容

衢州职业技术学院理工北楼一楼西侧两间卫生间改造装修，总面积约34平方米，原有地砖墙面砖、卫生间隔板、吊顶灯均拆除换新，水电线路重新布设，具体改造样式参考理工南楼内布局。具体内容及工程量以清单和踏勘现场说明为准。踏勘现场：递交报价文件之前，联系人：姜老师 8068205。

2.清单

| 编号 | 项目名称 | 具体要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路铺设材料 | 给水排污管道，按建筑面积计算(含主管) 要求品牌不低于中财管 | ㎡ | 34.00 |
| 2 | 管路铺设人工 | 给水排污管道 按建筑面积计算 | ㎡ | 34.00 |
| 3 | 强电线路 | 按建筑面积计算，要求品牌不低于中财套管，中策电线 | ㎡ | 34.00 |
| 4 | 强电线路人工 | 按建筑面积计算 | ㎡ | 34.00 |
| 5 | 卫生间防漏 | 水泥砂浆修补,防水材料3遍 | ㎡ | 45.00 |
| 6 | 卫生间砖 | 300*300，砖面刮全水泥浆，擦缝，清理 | ㎡ | 34.00 |
| 7 | 花岗岩门口板 | 大理石门口板，水泥粘贴 | 套 | 1.00 |
| 8 | 粉刷门框 | 水泥沙 | 套 | 2.00 |
| 9 | 卫生间门 | 铝合金玻璃门 包括五金 | 套 | 2.00 |
| 10 | 加工面砖 | 400*800，砖面刮全水泥浆，擦缝，清理 | ㎡ | 112.00 |
| 11 | 原有地面墙壁砖拆除 | 包括，清理外运 | ㎡ | 112.00 |
| 12 | 原有地面墙壁砖拆除后粉刷 | 砖面刮全水泥浆粉平 | ㎡ | 112.00 |
| 13 | 原有吊顶拆除 | 包括，清理外运 | ㎡ | 34.00 |
| 14 | 吊顶安装 | 铝扣板吊顶 包括五金、LED平板灯 | ㎡ | 34.00 |
| 15 | 成品洗手台 | 大理石台面 包括五金 | 套 | 2.00 |
| 16 | 成品蹲坑 | 带存水弯 | 套 | 8.00 |
| 17 | 成品蹲坑冲洗阀 | 304不锈钢 | 套 | 8.00 |
| 18 | 成品隔板 | 米黄色隔断板 包括五金（原板拆除清理） | ㎡ | 38.20 |
| 19 | 原有感应小便斗安装 | 原有小便斗拆除，装修完成后恢复原状 | 套 | 3.00 |
| 20 | 拖把池安装 | 陶瓷落地盆 包括五金 | 套 | 2.00 |

注：报价含材料、人工、安装、税费等所有费用。

- 二、项目要求

1.理工北楼1楼，男女卫生间共2间，拆除所有原洁具设施包括水电，全部按要求改造更新。改造样式参考理工南楼1楼卫生间布局，要求风格统一。。

2.原有吊顶、瓷砖、隔板等拆除后清理出校园，原有的小便斗恢复安装。

3.做好安全文明施工，本项目位于校内，要求遵守学校管理规定。实施工过程中注意安全文明施工，严禁私自动用明火、乱接电线，严禁私自挪用校内财物，如发生任何安全财产事故，由供应商自行负责。

三、商务要求

1．工期要求

（1）中标人在合同签订后按照要求的工期完工；

（2）若未按时完工，逾期一天，支付总金额的5‰的违约金，以此类推。

2．验收要求

项目实施完毕后由采购人组织验收。

四、付款方式

项目实施完毕并经过采购人验收合格后一次性付清合同款。

- 第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：理北卫生间改造                  项目编号： QZYCG2020-86

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： （￥： 元） |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加理北卫生间改造项目报价，项目编号 QZYCG2020-86 ，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○二○年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的理北卫生间改造（项目编号：QZYCG2020-86）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照要求施工，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 60 天内具有约束力。

3.服务承诺：我方提供24个月的质量保证期（验收合格之日起算）。质量保证期内，与维修相关的所有费用由我单位自行承担。在质保期内，因材质等原因造成的质量问题，确属质保期内符合保修范围的内容，均由我方按国家及有关部委相关规定提供服务。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日