**一、老年护理可视化智慧互动实训平台环境建设主要内容：**

1202教室吊顶（LED灯）、PVC材质地胶铺设、墙面乳胶漆、（病床）半U型隔断拉帘及窗帘安装、配合设备安装方进行线管改造（开关插座安装、开槽埋管等）、包下水管及水槽移位。

1201教室约一半区域地胶铺设、吊顶（原来已有）LED灯更换。

**二、特别说明：**

1.由于“老年护理可视化智慧互动实训平台”整体项目包括设备安装及环境建设二部分，故环境建设必须配合设备安装。设备招标未完成前可能无法开工。

2.在环境改造过程中，投标人需预见招标人可能提出部分细节变动的风险。

3.具体工程量清单见附表（Excel）



