衢州职业技术学院

- 艺术实训室环境建设(第二次)项目询价文件

- 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就艺术实训室环境建设(第二次)项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2018-107

- 二、采购项目名称：艺术实训室环境建设(第二次)

- 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艺术实训室环境建设(第二次) | 1 | 批 | 详见询价文件第三章 | 157700元 |

- 四、供应商资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

- 五、询价文件的领取

符合资格要求的供应商请于2018年7月17日至2018年7月22日（公休日除外）上班时间到衢州职业技术学院招标办（行政楼七楼706室）申领。

- 六、递交报价文件截止及询价时间

递交报价文件截止及询价时间：2018年7月23日9：00时（北京时间）。

- 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼七楼710室，届时请报价人的法定代表人或其委托代理人按时参加询价会。

- 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本询价文件由衢州职业技术学院艺术设计学院、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

询价文件发放和质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：吴老师  电话：13857016132

衢州职业技术学院招标办公室

2018年7月17日

- 第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 艺术实训室环境建设(第二次) |
| 3 | 实施地点 | 衢州职业技术学院内 |
| 4 | 交货时间 | 合同签订后15个工作日 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 质保期 | 一年 |
| 7 | 供应商资质要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。 |
| 8 | 踏勘现场 | 递交报价文件之前，联系人：吴老师 13857016132 |
| 9 | 报价文件递交截止时间 | 2018年7月23日9：00时（北京时间） |
| 10 | 报价有效期 | 为60日历天（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 一份 |
| 12 | 询价时间 | 2018年7月23日9：00时（北京时间） |
| 13 | 询价地点 | 衢州职业技术学院行政楼710室评标室 |
| 14 | 报价费用 | 供应商应承担所有准备和参加报价有关的费用 |

- 二、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

▲委托代理人须携带身份证原件到达现场。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

- 四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告三天，如无异议，采购人和预中标供应商签订采购合同。

- 第三章 采购项目内容及要求

- 一、采购内容

1．内容

衢州职业技术学院艺术设计学院一楼展厅和三楼教师发展中心改造。具体内容及工程量以清单和设计图说明为准。

2.清单

（1）一楼展厅改造

| 序号 | 项目 | 规格及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、展厅内 |  |  |  |  |
| 1 | 新建展板 | 90mm | ㎡ | 56 |
| 2 | 乳胶漆 | 华润牌乳胶漆 | ㎡ | 112 |
| 3 | 木档 | 30×50 | m | 28 |
| 4 | 背景墙木工板 | 莫干山 | ㎡ | 56 |
| 5 | 石膏板装饰 | 泰山牌石膏板 | ㎡ | 56 |
| 6 | 新做双开平面门 | 2300×1800 | 扇 | 2 |
| 7 | 定制矮柜 | 生态免漆板 831×400×910（40mm） | 个 | 50 |
| 二、展厅外展示墙 |  |  |  |  |
| 8 | 铲除粉刷补灰 |  | ㎡ | 92 |
| 9 | 乳胶漆 | 华润牌乳胶漆 | ㎡ | 61 |
| 10 | 角钢（见图纸） | 30×30×4 | 个 | 12 |
| 11 | 背景墙木工板 | 莫干山 18mm | ㎡ | 29.1 |
| 12 | 装饰原木板 | 40mm | ㎡ | 16.9 |
| 13 | 装饰石膏板 | 泰山牌石膏板10mm | ㎡ | 6.2 |
| 14 | 花岗岩洞石 | 刷哑光底漆 | ㎡ | 6.08 |
| 15 | 灯带 | 欧普 | m | 3.8 |
| 16 | 原木门拆除 |  | ㎡ | 3.9 |
| 17 | 新做80系铝合金门（10mm钢化玻璃） | 1456×2690 | ㎡ | 3.9 |
| 18 | 新做高柜 | 2400*1200 | 个 | 2 |

（2）教师发展中心改造

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号、品牌及要求 |  | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木复合地板 | 骆驼屋 |  | ㎡ | 83 |
| 2 | 线路改造 |  |  | m | 83 |
| 3 | 铝合金隔断拆除 |  |  | ㎡ | 19 |
| 4 | 铲除粉刷补灰 |  |  | ㎡ | 430 |
| 5 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | 泰山牌石膏板 |  | ㎡ | 83 |
| 6 | 丝网工作室乳胶漆 | 华润牌乳胶漆 |  | ㎡ | 223 |
| 7 | 15mm木丝吸音板 | 三弦 |  | ㎡ | 63.1 |
| 8 | 东北松 |  |  | m | 126 |
| 9 | 成品踢脚线 |  |  | m | 37.8 |
| 10 | 窗帘 |  |  | ㎡ | 25 |
| 11 | 亚克力灯光片 |  |  | ㎡ | 32.3 |
| 12 | 1200mmled灯管 | 欧普 |  | 根 | 36 |
| 13 | 筒灯 | 欧普 |  | 盏 | 14 |
| 14 | 成品矮柜 | 60mm厚老木头 |  | 个 | 2 |
| 15 | 成品展示柜 | 生态免漆板 |  | 个 | 1 |
| 16 | 成品书柜 | 生态免漆板 |  | 个 | 3 |
| 17 | 成品灰色石英石整体洗手台 |  |  | ㎡ | 2.6 |
| 18 | 三楼工作室铲除粉刷补灰 |  |  | ㎡ | 216 |
| 19 | 三楼工作室乳胶漆 | 华润牌乳胶漆 |  | ㎡ | 216 |
| 20 | 空调移机 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 讲台拆除 |  |  | 项 | 1 |
| 22 | 黑板拆除 |  |  | 项 | 1 |
| 23 | 有源音箱 （漫步者、惠威、麦博） | 功率放大器功率 | 24W×2（高音）+36W×2（低音） | 对 | 1 |
|  |  | 信噪比 | ≥85dBA |  |  |
|  |  | 系统频率响应范围 | 50Hz-20kHz（±3dB） |  |  |
|  |  | 通道分离度 | ≥45dB |  |  |
|  |  | 高音扬声器单元 | Φ25丝绢膜球顶钕铁硼高音扬声器，6欧姆 |  |  |
|  |  | 低音扬声器单元 | 5.25英寸铝质音盆扬声器，4欧姆 |  |  |
|  |  | 音频输入端口 | RCA线路输入、光纤、蓝牙 |  |  |
|  |  | 调节形式 | 后旋钮调节、遥控器调节 |  |  |
|  |  | 其他 | 含支架 |  |  |
| 24 | 无线话筒 | 功率放大器功率 | 袖珍式无线麦克风 210-280 | 个 | 2 |
|  |  | 信噪比 | ≥85dBA |  |  |
|  |  | 通道分离度 | 单通道无线麦克风 |  |  |
|  |  | 电路 | 石英振荡电路锁定，100%不漂频 |  |  |
|  |  | 其他 | 完善开/开麦克风消除电路 |  |  |
| 25 | 靠背椅 | 面板：金属骨架，材料：板式，采用欧盟E1级环保标准，抗弯强度，无毒无害。 风格：简约； 有无扶手：有； 是否旋转：不可以； 是否折叠： 可以； 内部填充物：高度海绵； 尺寸：850*450*400。 |  | 张 | 20 |
| 26 | 空调 | 格力空调（3P机、吸顶式）含铜管6米 |  | 台 | 2 |

注：报价含材料、制作、安装调试、税费等所有费用。

- 上表中23-26项资产最高限价19600元，高于最高限价的为无效孤价文件。

- 二、项目要求

- 1.施工要求详见设计图（见附件）。

- 2.项目技术联系人：吴老师13857016132。

三、质量及服务要求

1．质量要求

质量保证期限为一年。

2．服务要求

质保期内，如有质量问题，中标人两天内安排维修。

四、商务要求

1．工期要求

（1）中标人在合同签订后按照要求的工期完工；

（2）若未按时完工，逾期一天，支付总金额的5‰的违约金，以此类推。

2．验收要求

项目实施完毕后由采购人组织验收。

五、付款方式

项目实施完毕并经过采购人验收合格后支付项目金额的90%，余款在质保期满后且无质量及服务问题后付清（不计息）。

六、附件

（一）一楼展厅改造施工设计图

（二）三楼教师发展中心施工设计图

第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：艺术实训室环境建设(第二次)           项目编号： QZYCG2018-107

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： （￥： 元） |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加艺术实训室环境建设(第二次)项目报价，项目编号 QZYCG2018-107 ，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○一八年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的艺术实训室环境建设(第二次)（项目编号：QZYCG2018-107）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照要求施工，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 60 天内具有约束力。

3.服务承诺：我方提供壹年的质量保证期（验收合格之日起算）。质量保证期内，与维修相关的所有费用由我单位自行承担。在质保期内，因材质等原因造成的质量问题，确属质保期内符合保修范围的内容，均由我方按国家及有关部委相关规定提供服务。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日